- 附件2：

- 设备功能需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途功能需求概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线机多功能质量检测仪 | 1 | 台 | 用于检测X射线诊断用设备质量控控制检测，包括DR、透视机、牙科机、牙科CT、DSA不同靶材的乳腺机、乳腺CT、CT机等X射线诊断用设备质量性能以及透视机荧光屏的光照度、剂量率的检测。 |  |