- 附件2：

- 设备功能需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途功能需求概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 全自动生化分析仪 | 1 | 主要用于门诊部日常患者及体检人群的生化指标检测，替换现有老旧设备，解决设备老化、检测效率不足等问题，满足日常诊疗、批量体检及公共卫生筛查的检验工作需求。可稳定开展肝肾功能、血糖血脂等常规生化项目检测，支持高速批量检测（恒速检测速度≥2000测试 /小时），适配门诊高低峰样本量检测场景。实现全流程自动化智能运行，具备样本条码自动识别、样本架自动加载、试剂自动添加、反应孵育自动检测、结果自动计算、异常值自动标记全流程自动化功能，无需人工全程干预，降低大规模体检下的人工操作误差。符合国家临床检验标准的检测精度与质控体系。满足院感管理规范的安全防护设计要求。支持全场景系统对接与数据管理。设备整体需操作便捷、运维简易，兼顾实用性与经济性，全面提升实验室检测效率与检验质量，为临床疾病诊断、治疗及预后评估提供准确、及时的检验数据支撑。 |  |