- 附件2：

- 设备功能需求参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 用途功能需求概述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吹扫捕集装置 | 1 | 台 | 用于生活饮用水挥发性有机物测定（与岛津TQ8050NX三重四极杆配套使用） |  |
| 2 | 自动液液萃取器 | 1 | 台 | 主要用于液液萃取实验（如阴离子合成洗涤剂、挥发酚等） |  |
| 3 | 高速冷冻离心机（2毫升） | 1 | 台 | 生物样本中新污染物检测萃取离心用 |  |